Aplinkos apsaugos agentūra

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

- SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X | X |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | x |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
| --- | --- |
| Lietuvos jūrų muziejus | 190464695 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaipėdos | Klaipėda | Smiltynės | 3 |  |  |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
| --- | --- | --- |
| 8-46 490740 | 8-46-490750 | ljm@muziejus.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos jūrų muziejus |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Klaipėdos | Klaipėda | Smiltynės | 3 |  |  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
| --- | --- | --- |
| +370 671 55564 |  | e.plokstys@muziejus.lt |

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2024 m.

IV SKYRIUS.

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-01-11 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 22 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr.Ch 379/2024, 2024-01-19 Jūros vanduo Nr. Ch 12591/ 2023 2023-12-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 27 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 11,7 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,32 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 66 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4710 -4890=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,94 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 5,36 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,826 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,28 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-01-11 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 21 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 378/2024, 2024-01-19 Jūros vanduo Nr. Ch 12591/ 2023 2023-12-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 43 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 27,6 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 3,07 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 161 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4980 -4890=90 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 13,8 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 3,32 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 1,24 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,58 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-01-11 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 5,1 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr.Ch 380/2024, 2024-01-19 Jūros vanduo Nr. Ch 12591/ 2023 2023-12-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 33 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 18,3 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,53 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 76 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 6070-4890=1180 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,13 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 8,81 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 2,04 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,5 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-01-11 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 8 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr.Ch 380/2024, 2024-01-19 Jūros vanduo Nr. Ch 12591/ 2023 2023-12-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 40 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 22,5 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,68 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 207 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 5260-4890=370 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,0519 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 6,49 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,024 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,49 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-03-06 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 10 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 2526/2024 2024-03-14 Jūros vanduo Nr. Ch 2529/2024 2024-03-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 6 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 27,5 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,02 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 46 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3700 – 5110 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,19 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 24,1 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,205 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,98 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-03-06 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 55 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 2525/2024 2024-03-14 Jūros vanduo Nr. Ch 2529/2024 2024-03-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 29 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 20,9 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,87 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 67 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3130– 5110 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 5,26 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 8,47 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,175 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,28 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-03-06 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 6,4 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 2523/2024 2024-03-14 Jūros vanduo Nr. Ch 2529/2024 2024-03-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,1 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 5,26-2,1= 3,16 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,19-0,11=0,08 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 44 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4710-5110=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-03-06 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 2,5 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 2524/2024 2024-03-14 Jūros vanduo Nr. Ch 2529/2024 2024-03-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,7 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 2,57-2,1= 0,47 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,067-0,11=0 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 40 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4540-5110=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-03-13 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 25 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 2726/2024 2024-03-21 Jūros vanduo Nr. Ch 2730/2024 2024-03-21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,4 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 29,6 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,17 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 22 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,5 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2780 -3420 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,74 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 27,4 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,346 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,15 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-03-13 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 42 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 2727/2024 2024-03-21 Jūros vanduo Nr. Ch 2730/2024 2024-03-21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 21 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 10,5 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,34 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 62 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2570 -3420 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 3,65 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 4,34 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,124 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 0,92 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-03-13 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne | 8 | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 4,1 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 2729/2024 2024-03-21 Jūros vanduo Nr. Ch 2730/2024 2024-03-21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,6-2,7=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 4,01-1,44 = 2,57 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,097-0,054=0,043 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 46 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3400-3420=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-03-13 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne | - | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 3,4 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 2728/2024 2024-03-21 Jūros vanduo Nr. Ch 2730/2024 2024-03-21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,4-2,7 =0,7 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 3,28-1,44 = 1,84 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,048 -0,054=0 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 54 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3490-3420= 70 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-03-20 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne | - | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 7,3 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 2954/2024 2024-03-28 Jūros vanduo Nr. Ch 2949/2024 2024-03-28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 11 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 26,5 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,8 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 59 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2420 – 3490 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 1,12 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 20,6 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,334 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,66 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-03-20 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne | - | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 42 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 2953/2024 2024-03-28 Jūros vanduo Nr. Ch 2949/2024 2024-03-28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 28 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 19,5 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,64 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 93 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3350 -3490 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 6,2 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 8,67 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,278 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,22 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-03-20 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne | - | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 3,6 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 2952/2024 2024-03-28 Jūros vanduo Nr. Ch 2949/2024 2024-03-28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,8-3,2=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 7,08-1,74=5,34 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,17-0,047 =0,123 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 68 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3280-3490=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-03-20 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne | - | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 2,8 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 2951/2024 2024-03-28 Jūros vanduo Nr. Ch 2949/2024 2024-03-28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,3-3,2=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 3,97-1,74 =2,23 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,04-0,047=0 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 57 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3060-3490=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-03-27 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne | 10 | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 13 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 3240/2024 2024-04-05 Jūros vanduo Nr. Ch 3244/2024 2024-04-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 5 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 27,4 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,87 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 46 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3060 – 4990 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 1,08 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 23,9 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,39 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,44 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-03-27 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne | 10 | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 17 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 3239/2024 2024-04-05 Jūros vanduo Nr. Ch 3244/2024 2024-04-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 12 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 18,2 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,43 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 80 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3220– 4990 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 7,02 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 7,98 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,209 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,12 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-03-27 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 6,4 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 3241/2024 2024-04-05 Jūros vanduo Nr. Ch 3244/2024 2024-04-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,5-3,4=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 1,66-1,08=0,58 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,15-0,093=0,057 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 65 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3500-4990=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-03-27 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 2,7 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 3242/2024 2024-04-05 Jūros vanduo Nr. Ch 3244/2024 2024-04-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,2-3,4=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 1,1-1,08=0,02 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,044-0,093=0 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 61 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3810-4990=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-03 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 12 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 3483/2024 2024-04-11 Jūros vanduo Nr. Ch 3481/2024 2024-04-11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,1 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 31,9 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,13 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 50 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3000 – 4800 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,73 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 29,1 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,312 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,85 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-03 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 22 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 3482/2024 2024-04-11 Jūros vanduo Nr. Ch 3481/2024 2024-04-11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 26 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 14,2 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,28 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 62 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2200– 4800 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 5,78 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 4,29 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,178 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,08 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-03 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 2,4 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 3485/2024 2024-04-11 Jūros vanduo Nr. Ch 3481/2024 2024-04-11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4,1-5,5=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 1,16-1,17=0 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,06-0,072=0 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 52 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4200-4800=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-03 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 2,5 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 3484/2024 2024-04-11 Jūros vanduo Nr. Ch 3481/2024 2024-04-11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,2-5,5=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 0,8-1,17=0 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,031-0,072=0 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 50 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4000-4800=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-10 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 15 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 3750/2024 2024-04-18 Jūros vanduo Nr. Ch 3753/2024 2024-04-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 5 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 32,6 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,36 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 53 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2500 – 4160 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,91 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 27,2 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,338 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,21 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-10 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 39 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 3749/2024 2024-04-18 Jūros vanduo Nr. Ch 3753/2024 2024-04-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 23 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 14 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,3 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 74 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2670– 4160 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 6,54 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 6,33 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,2 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,15 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-10 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 3,9 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 3751/2024 2024-04-18 Jūros vanduo Nr. Ch 3753/2024 2024-04-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,3-5,2=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 2,24-1,8=0,44 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,061-0,073=0 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 55 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4470-4160=310 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-10 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 3,7 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 3752/2024 2024-04-18 Jūros vanduo Nr. Ch 3753/2024 2024-04-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4,2-5,2=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 4,94-1,8=3,14 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,037-0,073=0 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 59 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4750-4160=590 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-17 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne | - | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 14 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 4119/2024 2024-04-25 Jūros vanduo Nr. Ch 4117/2024 2024-04-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 6 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 27,9 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,32 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 99 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3280 -4710 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 1,04 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 24,2 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,356 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,05 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-17 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne | - | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 210 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 4118/2024 2024-04-25 Jūros vanduo Nr. Ch 4117/2024 2024-04-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 120 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 12,3 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 3,61 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 254 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3120-4710 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 7,21 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 2,15 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,111 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 3,21 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-17 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne | - | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 4,6 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 4120/2024 2024-04-25 Jūros vanduo Nr. Ch 4117/2024 2024-04-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4,3-4,2=0,1 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 2,2-1,18=1,02 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,11-0,094=0,016 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 87 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4240-4710=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-17 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne | - | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 4,7 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 4121/2024 2024-04-25 Jūros vanduo Nr. Ch 4117/2024 2024-04-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4-4,2=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 2,04-1,18=0,86 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,049-0,094=0 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 83 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,9 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4330-4710=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-24 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne | 13 | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 30 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 4368/2024 2024-05-02 Jūros vanduo Nr. Ch 4371/2024 2024-05-02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,5 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 28,7 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,44 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 23 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3260 – 4820 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,43 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 25,8 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,141 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,4 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-24 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 10 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 4367/2024 2024-05-02 Jūros vanduo Nr. Ch 4371/2024 2024-05-02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 21 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 15,8 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,34 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 52 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3290– 4820 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 6,08 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 7,54 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 1,22 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 0,205 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-24 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 3,5 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 4369/2024 2024-05-02 Jūros vanduo Nr. Ch 4371/2024 2024-05-02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,1-3,3=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 2,87-0,95=1,92 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,1-0,041=0,059 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 37 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3860-4820=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-24 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 12 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 4370/2024 2024-05-02 Jūros vanduo Nr. Ch 4371/2024 2024-05-02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,8-3,3=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 2,68-0,95=1,73 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,55-0,041=0,509 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 31 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4010-4820=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-05-08 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 20 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 4864/2024 2024-05-16 Jūros vanduo Nr. Ch 4865/2024 2024-05-16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,9 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 34,8 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,47 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 71 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2850 – 5110 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,88 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 30,6 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,538 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,42 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-05-08 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 9,7 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 4866/2024 2024-05-16 Jūros vanduo Nr. Ch 4865/2024 2024-05-16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 17 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 10,6 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,4 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 73 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2230– 5110 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 5,95 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 2,67 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,097 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,36 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-05-08 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 2,5 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 4862/2024 2024-05-16 Jūros vanduo Nr. Ch 4865/2024 2024-05-16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,5-3,1=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 2,38-1,71=0,67 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,14-0,038=0,102 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 69 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3970-5110=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-05-08 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 5,7 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | . Ch 4863/2024 2024-05-16 Jūros vanduo Nr. Ch 4865/2024 2024-05-16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,7-3,1=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 4,33-1,71=2,62 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,061-0,038=0,023 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 65 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4270-5110=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-05-15 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 11 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 5132/2024 2024-05-23 Jūros vanduo Nr. Ch 5135/2024 2024-05-23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,4 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 20,1 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,41 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 34 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,5 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2690 – 4740 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,68 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 14,8 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | <0,01 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,35 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-05-15 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 17 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 5131/2024 2024-05-23 Jūros vanduo Nr. Ch 5135/2024 2024-05-23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 18 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 9,86 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 102 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2790– 4740 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 4,62 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 0,78 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,256 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 0,73 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-05-15 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 3,6 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 5133/2024 2024-05-23 Jūros vanduo Nr. Ch 5135/2024 2024-05-23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,2-4,6=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 3,1-1,41=1,69 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,078-0,059=0,019 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 40 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3400-4740=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-05-15 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 5,3 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 5134/2024 2024-05-23 Jūros vanduo Nr. Ch 5135/2024 2024-05-23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,7-4,6=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 2,87-1,41=1,46 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,44-0,059=0,381 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 36 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,5 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3520-4740=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-05-29 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 8,9 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 5666/2024 2024-06-06 Jūros vanduo Nr. Ch 5667/2024 2024-06-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4,6 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 24,9 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,22 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 48 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2520 – 2850 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 6,28 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 15,6 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,634 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,15 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-05-29 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 26 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 5665/2024 2024-06-06 Jūros vanduo Nr. Ch 5667/2024 2024-06-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 17 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 17 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,18 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 78 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2580– 2850 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 9,99 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 4,47 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,225 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,12 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-05-29 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 6 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 5663/2024 2024-06-06 Jūros vanduo Nr. Ch 5667/2024 2024-06-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,7-3,9=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 1,08-<0,38=1,08 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,079-0,081=0 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 58 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3280-2850=430 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-05-29 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 7 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 5664/2024 2024-06-06 Jūros vanduo Nr. Ch 5667/2024 2024-06-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3-3,9=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 4,08-<0,8=4,08 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,054-0,081=0 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 52 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3220-2850=370 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-06-05 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 11 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 5936/2024 2024-06-14 Jūros vanduo Nr. Ch 5934/2024 2024-06-14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 8 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 19,9 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,3 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 51 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,5 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2890 -3550 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 2,12 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 14,8 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 1,01 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,28 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-05 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 53 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 5935/2024 2024-06-14 Jūros vanduo Nr. Ch 5934/2024 2024-06-14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 18 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 16,6 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,28 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 94 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2740-3550 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 10,6 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 2,44 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,155 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,25 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-06-05 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 3,5 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 5937/2024 2024-06-14 Jūros vanduo Nr. Ch 5934/2024 2024-06-14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 1,8-2,6=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 1,32-0,95=0,37 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,081-0,078=0,003 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 55 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3490-3550=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-06-05 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 14 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 5938/2024 2024-06-14 Jūros vanduo Nr. Ch 5934/2024 2024-06-14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4,4-2,6=1,8 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 2,39-0,95=1,44 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,074-0,078=0 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 57 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3430-3550=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-06-12 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 5,5 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 6211/2024 2024-06-25 Jūros vanduo Nr. Ch 6215/2024 2024-06-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 12 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 26,2 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,21 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 36 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3840 – 5030 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 1,83 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 22,6 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,746 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,15 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-12 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 47 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 6212/2024 2024-06-25 Jūros vanduo Nr. Ch 6215/2024 2024-06-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 17 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 21,8 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,98 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 49 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3740– 5030 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 10,3 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 9,84 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,62 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,61 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-06-12 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 4 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 6213/2024 2024-06-25 Jūros vanduo Nr. Ch 6215/2024 2024-06-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 0,65-1,7=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 0,92-0,7=0,22 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,11-0,09=0,02 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 37 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,9 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4950-5030=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-06-12 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 19 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 6214/2024 2024-06-25 Jūros vanduo Nr. Ch 6215/2024 2024-06-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3-1,7=1,3 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 2,75-0,7=2,05 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,73-0,09=0,64 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 17 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,5 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 5010-5030=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-06-19 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 7,6 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 6427/2024 2024-06-28 Jūros vanduo Nr. Ch 6430/2024 2024-06-28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 10 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 36,7 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 3,27 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 41 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,5 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2850 – 4920 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 4,52 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 29,7 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,759 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 3,24 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-19 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 7,4 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 6426/2024 2024-06-28 Jūros vanduo Nr. Ch 6430/2024 2024-06-28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 9 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 28,4 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,64 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 47 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2300– 4920 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 9,96 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 15,4 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,663 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,61 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-06-19 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 3,1 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 6428/2024 2024-06-28 Jūros vanduo Nr. Ch 6430/2024 2024-06-28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 1,6 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 2,64-0,88=1,76 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,13-0,054=0,076 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 36 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4610-4920=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-06-19 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 15 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 6429/2024 2024-06-28 Jūros vanduo Nr. Ch 6430/2024 2024-06-28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 6 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 3,02-0,88=2,14 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,83-0,054=1,776 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 51 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,3 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4710-4920=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-06-26 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 7,2 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 6642/2024 2024-07-05 Jūros vanduo Nr. Ch 6646/2024 2024-07-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,9 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 27,2 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,85 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 33 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,1 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3360 – 4990 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 10,2 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 13,4 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,419 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,68 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-26 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 25 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 6642/2024 2024-07-05 Jūros vanduo Nr. Ch 6646/2024 2024-07-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 24 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 13,5 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,23 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 41 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3020– 4990 =0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 10,2 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 1,2 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,209 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,12 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-06-26 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 3,8 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 6644/2024 2024-07-05 Jūros vanduo Nr. Ch 6646/2024 2024-07-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 0,89-1,4=0 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 1,38-0,6=0,78 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,23-0,073=0,157 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 58 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4740-4990=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-06-26 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 17 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 6645/2024 2024-07-05 Jūros vanduo Nr. Ch 6646/2024 2024-07-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 5,5-1,4=4,1 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 2,89-0,6=2,29 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,86-0,073=1,787 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 76 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4850-4990=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-07-17 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 9,7 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 7481/2024 2024-07-25 Jūros vanduo Nr. Ch 7655/2024 2024-07-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 6,1 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 48,6 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 3,37 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 53 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,3 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3900-3260=640 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 6,23 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 39,7 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 1,34 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 3,33 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-07-17 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 30 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 7480/2024 2024-07-25 Jūros vanduo Nr. Ch 7655/2024 2024-07-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 15 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 38,7 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 3,81 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 62 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4000-3260=740 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 21,8 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 5,62 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 1,93 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 3,78 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-07-17 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 6,2 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 7482/2024 2024-07-25 Jūros vanduo Nr. Ch 7655/2024 2024-07-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,1 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 1,4 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,067 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 34 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4820-3260=1560 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-07-17 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 70 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 7483/2024 2024-07-25 Jūros vanduo Nr. Ch 7655/2024 2024-07-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 6 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 5,58 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 4,61 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 74 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,1 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 5030-3260=1770 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-07-31 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 26 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 7852/2024 2024-08-09 Jūros vanduo Nr. Ch 7850/2024 2024-08-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 8 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 37,2 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,38 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 40 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,2 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3910-5250=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 1,55 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 25,3 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 2,35 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,33 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-07-31 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 57 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 7851/2024 2024-08-09 Jūros vanduo Nr. Ch 7850/2024 2024-08-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 23 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 28,8 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,43 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 66 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3900-5250=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 8,08 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 10,7 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,54 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,31 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-07-31 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 6 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 7853/2024 2024-08-09 Jūros vanduo Nr. Ch 7850/2024 2024-08-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 1,1 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 1,84 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,068 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 22 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4820-5250=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-07-31 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 8,6 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 7854/2024 2024-08-09 Jūros vanduo Nr. Ch 7850/2024 2024-08-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 5,1 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 3,1 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,41 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 29 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4810-5250=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-08-21 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 18 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 8493/2024 2024-08-28 Jūros vanduo Nr. Ch 8496/2024 2024-08-23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | - | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 44,7 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,45 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 59 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,3 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4690-5520=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 4,16 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 37,7 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,32 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,37 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-08-21 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 230 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 8492/2024 2024-08-28 Jūros vanduo Nr. Ch 8496/2024 2024-08-23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | - | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 5,2 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,65 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 324 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4760-5520=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 4,31 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | <0,19 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | <0,01 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,8 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-08-21 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 4,6 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 8495/2024 2024-08-28 Jūros vanduo Nr. Ch 8496/2024 2024-08-23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | - | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 1,2 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,24 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 57 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4740-5520=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-08-21 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 50 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 8494/2024 2024-08-28 Jūros vanduo Nr. Ch 8496/2024 2024-08-23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | - | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 5,54 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 3,46 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 82 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,5 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4470-5520=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-08-28 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 5,6 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 8761/2024 2024-09-06 Jūros vanduo Nr. Ch 8764/2024 2024-08-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 5 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 1,31 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,29 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 49 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4620-4910=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-08-28 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 21 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 8760/2024 2024-09-06 Jūros vanduo Nr. Ch 8764/2024 2024-08-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 5 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 4,42 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,34 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 57 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 5790-4910=880 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-09-04 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 25 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 9042/2024 2024-09-13 Jūros vanduo Nr. Ch 9040/2024 2024-09-09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 5 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 37,3 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,41 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 44 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3630-4750=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,0499 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 36,3 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | <0,01 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,9 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-09-04 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 15 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 9041/2024 2024-09-13 Jūros vanduo Nr. Ch 9040/2024 2024-09-09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 9,32 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,5 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 38 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3160-4750=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 7,61 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 0,84 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,12 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,39 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-09-04 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 9,4 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 9043/2024 2024-09-13 Jūros vanduo Nr. Ch 9040/2024 2024-09-09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,2 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 2,86 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,3 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 34 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3980-4750=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-09-04 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 15 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 9044/2024 2024-09-13 Jūros vanduo Nr. Ch 9040/2024 2024-09-09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,9 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 4,3 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,79 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 36 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4130-4750=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-09-25 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 30 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 10032/ 2024 2024-10-04 Jūros vanduo Nr. Ch 10030/ 2024 2024-10-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 6 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 34,2 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,94 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 41 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4080-4920=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,08 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 31,6 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 1,3 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,6 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-09-25 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 1900 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 10031/ 2024 2024-10-04 Jūros vanduo Nr. Ch 10030/ 2024 2024-10-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 510 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 76,4 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 47 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 1752 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,2 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4010-4920=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 16,6 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | <0,19 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,014 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 4,55 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-09-25 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 9 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 10033/ 2024 2024-10-04 Jūros vanduo Nr. Ch 10030/ 2024 2024-10-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4,2 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 1,69 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,076 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 48 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3980-4920=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-09-25 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 12 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 10034/ 2024 2024-10-04 Jūros vanduo Nr. Ch 10030/ 2024 2024-10-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4,8 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 24,5 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,35 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 64 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,3 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4540-4920=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-10-02 | 10:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 32 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 10315/ 2024 2024-10-11 Jūros vanduo Nr. Ch 10313/ 2024 2024-10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 11 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 32,7 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,53 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 72 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,3 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4300-4990=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,25 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 30,8 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,429 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,36 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-10-02 | 10:00 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 530 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 10314/ 2024 2024-10-11 Jūros vanduo Nr. Ch 10313/ 2024 2024-10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 500 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 15,5 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 45,1 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 1171 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,1 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4130-4990=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 1,62 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 12,7 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,073 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,6 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-10-02 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 9 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 10316/ 2024 2024-10-11 Jūros vanduo Nr. Ch 10313/ 2024 2024-10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4,8 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 12 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,64 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 57 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4470-4990=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-10-02 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 12 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 10317/ 2024 2024-10-11 Jūros vanduo Nr. Ch 10313/ 2024 2024-10-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 6 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 11,4 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,66 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 55 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4680-4990=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-10-16 | 10:00 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 5 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 10927/ 2024 2024-10-25 Jūros vanduo Nr. Ch 10924/ 2024 2024-10-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4,9 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 6,01 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,099 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 49 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3800-4990=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-10-16 | 10:00 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 14 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 10928/ 2024 2024-10-25 Jūros vanduo Nr. Ch 10924/ 2024 2024-10-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 6 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 10,6 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,08 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 58 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,5 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4040-4990=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-10-24 |  | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 11 | LAND 46:2007 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorija, Analitinis skyrius | Nr. V758 2024-11-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,68 | LAND 47-2:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 26 | apskaičiuota |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,88 | LAND 58:2003 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-11-06 | 8:30 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 26 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratori-jos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 11584/ 2024 2024-11-14 Jūros vanduo Nr. Ch 11582/ 2024 2024-11-11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 5 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 16,6 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,09 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 44 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4140-7540=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,24 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 15,5 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,018 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,56 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-11-06 | 8:30 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 420 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 11583/ 2024 2024-11-14 Jūros vanduo Nr. Ch 11582/ 2024 2024-11-11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 270 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 8,72 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 11,2 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 680 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3980-7540=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,17 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 7,79 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,018 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,39 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-11-06 | 8:30 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 4,2 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 11585/ 2024 2024-11-14 Jūros vanduo Nr. Ch 11582/ 2024 2024-11-11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,8 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 6,52 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,22 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 36 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4470-7540=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-11-06 | 8:30 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 4 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 11586/ 2024 2024-11-14 Jūros vanduo Nr. Ch 11582/ 2024 2024-11-11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 11,1 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,15 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 52 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4680-7540=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-11-13 | 9:00 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 14 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuome-nės sveikatos priežiūros laboratori-jos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 11809/ 2024 2024-11-21 Jūros vanduo Nr. Ch 11807/ 2024 2024-11-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 13 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 15,6 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,97 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 20 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4030-4690=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,21 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 14,4 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | <0,01 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,45 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-11-13 | 8:45 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 7,2 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 11808/ 2024 2024-11-21 Jūros vanduo Nr. Ch 11807/ 2024 2024-11-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 99 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 10,8 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 5,42 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 197 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3760-4690=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 1,73 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 7,72 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,322 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,25 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-11-13 | 9:30 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 2,7 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 11810/ 2024 2024-11-21 Jūros vanduo Nr. Ch 11807/ 2024 2024-11-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4,5 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | <0,38 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,18 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 26 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 3870-4690=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-11-13 | 9:15 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 9,6 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 11811/ 2024 2024-11-21 Jūros vanduo Nr. Ch 11807/ 2024 2024-11-18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 9 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 5,37 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,77 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 30 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4240-4690=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-12-04 | 8:30 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 23 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuome-nės sveikatos priežiūros laboratori-jos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 12691/ 2024 2024-12-13 Jūros vanduo Nr. Ch 12689/ 2024 2024-12-09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,4 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 10,4 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 1,75 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | <17 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4740-5530=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,045 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 9,58 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,019 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 1,56 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-12-04 | 8:30 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 44 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 12690/ 2024 2024-12-13 Jūros vanduo Nr. Ch 12689/ 2024 2024-12-09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 44 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 13 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 4 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 118 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,5 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4780-5530=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 5,13 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 6,96 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,27 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 3,71 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-12-04 | 8:30 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 3,7 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 12692/ 2024 2024-12-13 Jūros vanduo Nr. Ch 12689/ 2024 2024-12-09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,3 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 5,67 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,19 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 30 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4510-5530=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-12-04 | 8:30 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 6,9 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 12693/ 2024 2024-12-13 Jūros vanduo Nr. Ch 12689/ 2024 2024-12-09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 6,13 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,15 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 31 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4550-5530=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210349 (1L) |  |  | 3210151 |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-12-11 | 8:30 | Nuotekos po valymo |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 18 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuome-nės sveikatos priežiūros laboratori-jos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 12991/ 2024 2024-12-20 Jūros vanduo Nr. Ch 12989/ 2024 2024-12-16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4,6 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 17,6 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 2,48 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 37 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,9 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2850-6150=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 0,47 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 15,9 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,253 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 2,2 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-12-11 | 8:30 | Nuotekos prieš valymą |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 240 | LST EN 872:2005 |  |  | Nr. Ch 12990/ 2024 2024-12-20 Jūros vanduo Nr. Ch 12989/ 2024 2024-12-16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 67 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 20,8 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 4,36 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 138 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 2860-5530=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 | Amonis | 3,76 | LST ISO7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratai (NO3) | 6,92 | CHS-SVP-19:2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritai (NO2) | 0,324 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | Fosfatai (PO4) | 3,92 | LST EN ISO 6878:2004, p.4 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210315 (2L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-12-11 | 8:30 | 89 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 3,1 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 12992/ 2024 2024-12-20 Jūros vanduo Nr. Ch 12989/ 2024 2024-12-16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,4 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 5,94 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,11 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 37 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4470-6150=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210317 (3L) |  |  |  |  |  |  |  | Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh. min | Ėminio ėmimo vieta |  | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 |  | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-12-11 | 8:30 | 191 šulinys |  |  |  |  |  | ne |  | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 15 | LST EN 872:2005 | Akreditacijos pažymėjimas 2009-07-14 | Nacionali-nės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | Nr. Ch 12993/ 2024 2024-12-20 Jūros vanduo Nr. Ch 12989/ 2024 2024-12-16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 4,2 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas | 8,6 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas | 0,91 | LST EN ISO 6878:2004, p.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS | 45 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,2 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai | 4670-6150=0 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |

Parengė  Eduardas Plokštys, +370 671 55564

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas		__   	                    Eduardas Plokštys		2024-12-20

(Ūkio subjekto vadovo ar jo	   	    (Parašas)	                     (Vardas ir pavardė)	                  (Data)

įgalioto asmens pareigos)